ООО «Энергоприбор»

info@enpribor.com      тел. 8 342 259 3480

Опросный лист №_____

на стационарный газоанализатор Газконтроль для контроля в воздухе рабочей зоны

| Заказчик (наименование предприятия): |  |
| --- | --- |
| Объект (конечный заказчик): |  |
| Цех: |  |
| Проект: |  |
| Контактное лицо/должность: |  |
| ФИО: |  |
| Контактный телефон: |  |

| Параметр | Варианты | Значение |
| --- | --- | --- |
| Технологическая позиция | № поз. |  |
| Место установки | наружная, обогреваемое помещение и т.д. |  |
| Количество | шт. |  |
| Тип сенсора (принцип измерения) | инфракрасный, термокаталитический, электрохимический, фотоионизационный |  |
| Метод отбора пробы | диффузионный, принудительный |  |
| Контролируемый газ | название, формула |  |
| Единицы измерения и диапазон | % НКПР, % об.д., ppm, мг/м3 |  |
| Выходной сигнал | 4-20мА 4-20мА+HART |  |
| Пороги срабатывания | Порог 1, Порог 2 (ед.изм) |  |
| Наличие релейных выходов | да, нет |  |
| Наличие встроенного свето-звукового оповещателя | да, нет |  |
| Наличие разъема для подключения HART-коммуникатора | да, нет |  |
| Напряжение питания | В |  |
| Температура окружающей среды | °С |  |
| Тип кабеля | экранированный, бронированный |  |
| Диаметр кабеля | D, (для бронированного внутренний и внешний) |  |
| Тип металлорукава | если используется |  |
| Степень защиты | IP |  |
| Наличие дисплея | да, нет |  |
| Материал корпуса | алюминий нержавеющая сталь |  |

| Дополнительные принадлежности | Требуется (кол-во)/не требуется (-) |
| --- | --- |
| Калибровочная насадка | - |
| Защитный козырек | - |
| Крепление на трубную стойку | - |
| Комплект баллонов | - |

Дополнительные требования:  ______________________________________________